福建中医药大学2025年游泳池服务管理询价遴选要求

一、项目概况

1、服务地点：福建中医药大学旗山校区

2、服务内容：提供上课时段游泳池安全监护服务；配备相应人员；具备溺水救援、急救处理及突发事件处置；协助维护泳池秩序及安全设施检查。

3、服务范围：游泳馆。

4、服务期：2025年。

二、人员配置要求

1.配备3名救生员、1名水质处理员。

2.救生员资质：持有国家体育总局或红十字会颁发的救生员资格证；具备初级急救证（CPR/AED操作能力）；无传染性疾病，需提供健康证明。

3.水质管理员资质：持有水质处理员资格证书（或相关培训证明）；熟悉化学药剂配比及水质检测设备操作。

三、服务内容

1. 救生服务:提供上课时间段安全监护，预防溺水事故；配备持证救生员，实施标准化救援流程；维护泳池秩序，制止危险行为（如奔跑、跳水等）。

2. 水质管理：每日监测水质（pH值、余氯、浊度等），确保符合《公共场所卫生标准》；定期投放消毒剂、絮凝剂等化学药剂，保持水质清澈；清理池底及水面杂物，循环过滤系统维护。

3.在岗期间全程巡视，不得擅离职守玩手机；对突发溺水事件实施救援，并启动应急预案；记录每日安全巡查情况。

4.每日至少2次水质检测并记录（上课前、下课后）； 根据检测结果调整药剂投放量；定期清洗过滤砂缸、消毒设备。

四、遴选办法

在符合文件要求的基础上，采取最低价者中。遴选单位需按照文件要求提供相关证明材料到指定地点供采购人审验，如果不符合，视为报价无效，并顺延至符合要求的下一家。

五、付款方式

遴选单位按照要求保质保量完成服务项目后，按每个学期结算一次。

六、其他要求

1、本项目不接受联合体投标，不得转包或分包。

2、遴选单位在接到中标通知后，5日内应签订项目合同，否则视为自动放弃。

附件：福建中医药大学2025年游泳池服务管理询价报价表

附件：

2025年游泳池服务管理询价采购报价表

货币单位：人民币

| 累计人数 | 投标单价（元） | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 旗山校区游泳池配备3名救生员及1名水质处理员。 | （￥： ） | 救生员必须持有国家认可的救生员资格证书、中国游泳协会或红十字会颁发的证书。熟练掌握拖带、解脱、岸上救援等技术，能在规定时间内完成救援模式。水质处理员熟悉循环过滤系统的运行与维护。能处理常见故障如过滤器堵塞、水泵异常、 定期进行反冲洗、吸污等清洁操作。掌握消毒剂氯制剂、臭氧等的安全储存与使用方法。记录药品使用量，防止过量投加导致刺激或腐蚀。 |

注：所报价格应包含救生员、水质处理员工作所需的费用；保险费游泳池200万保险费，税金及安全管理费等可能发生的全部费用，校方除按中标价的标准支付费用外，将不承担其他任何费用。

本报价表共计1页，必须加盖报价单位公章。

报价单位（章）：

联   系   人：

联系电话：

年      月     日